臺南市後壁區後壁國小

103年度排水改善工程成果報告

一、依據：教育部103年7月3日南市教永字第1030612044D號函。

二、各項申請設備改善及使用情形（請檢附照片說明）：

| 改善項目名稱 |  | 原有水溝底打洞c-d段 |  |  | 編號 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改善前照片 | c-d段水溝原樣 |  | 未改善前說明 | 1.水溝積滿落葉 2.無排水出口 |  |  |
|  |  |  | 改善方法 | 1.落葉清理 2.水溝底打洞，鋪上碎石，自然滲 透排水 |  |  |
| 改善後照片 | c-d段水溝落葉清理打洞並鋪上碎石 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益 | 改善排水問題 |  |  |

| 改善項目名稱 |  | 水溝底清理e-f段 |  |  | 編號 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改善前照片 | e-f段水溝淤積原樣 |  | 未改善前說明 | 1.水溝淤積 2.無法排水 |  |  |
|  |  |  | 改善方法 | 1.落葉淤積清理 2.疏通水溝 |  |  |
| 改善後照片 | e-f段水溝淤積清理過程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益 | 改善排水問題 |  |  |

| 改善項目名稱 |  | 新作單扁鋼隔柵板水溝蓋 |  |  | 編號 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改善前照片 |  |  | 未改善前說明 | 1.南棟水溝 2.原本無蓋 |  |  |
|  |  |  | 改善方法 | 1. 南棟水溝新作單扁鋼隔柵板蓋 |  |  |
| 改善後照片 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益 | 改善排水問題 |  |  |

| 改善項目名稱 |  | 集水井水溝含單扁熱浸鍍鋅格柵板水溝蓋 |  | 編號 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改善前照片 |  |  | 未改善前說明 | 1.西棟集水井兩處 2.原本水泥蓋破損 |  |
|  |  |  | 改善方法 | 1.新作單扁鋼隔柵板水溝蓋 |  |
| 改善後照片 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益 | 改善排水問題 |  |

| 改善項目名稱 |  | 原有校門邊圍牆打洞 |  |  | 編號 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改善前照片 |  |  | 未改善前說明 | 1.南校門邊排水小洞 2.水水孔過小 |  |  |
|  |  |  | 改善方法 | - 加大南校門邊排水洞並修繕邊 緣 |  |  |
| 改善後照片 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益 | 改善排水問題 |  |  |

| 改善項目名稱 |  | 新灌2500PSI PC |  |  | 編號 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改善前照片 | 榕樹邊 榕樹邊先打除 幼兒園後方 |  | 未改善前說明 | 1.榕樹邊損壞水溝 2.幼兒園後方新作水溝旁 |  |  |
|  |  |  | 改善方法 | 1.榕樹邊損壞水溝新灌2500PSI PC 2.幼兒園後方新作水溝旁新灌 2500PSI PC |  |  |
| 改善後照片 | 榕樹邊改善後 幼兒園後方改善後 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益 | 改善排水問題 |  |  |

| 改善項目名稱 |  | 原有水溝底粉刷+益加泥f-i段 |  |  | 編號 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改善前照片 |  |  | 未改善前說明 | - 西棟水溝f-i破損導致積水及排水不良 |  |  |
|  |  |  | 改善方法 | - 西棟水溝f-i水溝底粉刷+益加泥 - 疏導水溝排水 |  |  |
| 改善後照片 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益 | 改善排水問題 |  |  |

| 改善項目名稱 |  | 南棟新作排水溝j-k |  |  | 編號 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改善前照片 | 南棟水溝原樣 南棟新作水溝施工照片 |  | 未改善前說明 | - 南棟水溝j-k段破損導致積水且無蓋 |  |  |
|  |  |  | 改善方法 | 1.南棟水溝f-i水溝新作 2.加單扁鋼隔柵板水溝蓋 |  |  |
| 改善後照片 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益 | 改善排水問題及衛生問題 |  |  |

| 改善項目名稱 |  | 原有洗手台遷移含地坪修復 |  |  | 編號 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改善前照片 | 原洗手台在水溝上 |  | 未改善前說明 | - 原洗手台在水溝上先予以拆除， 水溝完成後在安裝上去 |  |  |
|  |  |  | 改善方法 | 1.將洗手台歸位，修補周邊地面 |  |  |
| 改善後照片 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益 | 改善排水、用水問題 |  |  |

| 改善項目名稱 |  | 原有暗溝疏通(幼兒園)(含不鏽鋼蓋3處) |  |  | 編號 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改善前照片 |  |  | 未改善前說明 | - 幼兒園遊戲區貫穿教室暗溝泥沙淤積導致積水及排水不良 |  |  |
|  |  |  | 改善方法 | 1.疏導水溝排水 2.加不鏽鋼蓋 |  |  |
| 改善後照片 | 疏通後蓋上不銹鋼蓋 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益 | 改善排水問題 |  |  |

| 改善項目名稱 |  | 西棟新作排水溝(幼兒園前後) |  |  | 編號 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改善前照片 | 幼兒園遊戲區前 幼兒園遊戲區後 |  | 未改善前說明 | 1.幼兒園遊戲區前後排水溝破損不堪且無法排水 |  |  |
|  |  |  | 改善方法 | 1.新作排水溝 2.加單扁鋼隔柵板蓋 |  |  |
| 改善後照片 | 幼兒園遊戲區前 幼兒園遊戲區後 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益 | 改善排水問題 |  |  |

承辦人：  石美滿         	 	 主任：	石美滿  	    	    校長： 黃杏花